## Sheet1
IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI
"Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Elektrokardiostimulatori un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļi"

Daļas Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Plānotais daudzums 24 mēnešiem*	Preces cena par vienu vienību euro bez PVN	SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"	SIA "Biotronik Baltija"	SIA Arbor Medical Korporācija	Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle	SIA Remedine	UAB Ilsanta filiāle	SIA Scanmed	SIA MRB Projekts	SIA B.Braun Medical
1	Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai (SSI tipa), paredzēti darbībai VVI režīmā pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām.	gab.	320			400.00
2	Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai (SSI tipa) ar papildus diagnostiskajām funkcijām, paredzēti darbībai VVI režīmā pacientiem ar iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem	gab.	60			550.00					550.00
3	Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai (SSI tipa) ar papildus diagnostiskajām funkcijām, paredzēti darbībai VVI režīmā pacientiem ar iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem un pagarinātu stimulatora darbības laiku.	gab.	200			440.00
4	Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskās aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem.	gab.	20		562.00					595.00
5	Elektrokardiostimulatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem ar mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci	gab.	20			900.00
6	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), paredzēti pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām.	gab.	900			795.00					595.00
7	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību)	gab.	100		599.00					745.00
8	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDD tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi un iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem kā arī pagarinātu stimulatora darbības laiku.	gab.	100			795.00					745.00
9	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa) pacientiem ar paredzamām elektrodu stimulācijas sliekšņu izmaiņu problēmām un ritma traucējumiem un iespēju veikt telemonitorēšanu.	gab.	50			1125.00
10	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) pacientiem ar ierobežotām elektrokardiostimulatora kontroles iespējām.	gab.	300			795.00					595.00
11	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ko iespējams pieskaņot vismaz diviem fiziskas aktivitātes līmeņiem fiziski aktīviem pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikularo pārvadi(ar ļoti zemu AV blokādes iespēju).	gab.	200		599.00	795.00					570.00
12	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem, pacientiem ar prognozējamām lielām fiziskām piepūlēm un fizisko aktivitāti lielā slodžu diapazonā.	gab.	100					732.00
13	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci.	gab.	20			1125.00
14	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām.	gab.	20		998.00
15	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa), ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētās uzkrāšanas funkciju pacientiem ar mainīgu stimulācijas slieksni un ritma problēmām.	gab.	20		599.00	1125.00
16	Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās	gab.	3000			250.00					190.00
17	Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās	gab.	4000		168.00	230.00					190.00
18	Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) un ar ātriju ritma traucējumu prevencijas un šo ritma traucējumu automātiskas terapijas iespējām pacientiem ar medikamentozi refraktārām priekškambaru aritmijām un MR izmeklēšanas iespējas savietojamību.	gab.	10		998.00					645.00
19	Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām	gab.	40		1050.00	1380.00					995.00
20	Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar augstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju.	gab.	60					1874.00		1290.00
21	Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai ar kvadripolāru LV elektrodu IS-4-LLLL tipa konektoru (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar 14 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām pacientiem ar augstu kreisā kambara stimulācijas slieksni vai suboptimālu koronārā sīnusa elektroda lokalizāciju.	gab.	60					1450.00
22	Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus.	gab.	20		1050.00
23	Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem ar paredzamām elektrodu stimulācijas sliekšņu izmaiņu problēmām vai nestabilu slimības gaitu.	gab.	10			1380.00
24	Standarta (sirds labās puses) endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 7 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās sirds kambaru resinhronizācijas terapijai	gab.	100			230.00					175.00
25	Speciālie sinus coronarius elektrodi 5Fr (S-veida) biventrikulārai stimulācijai, ievadāmi koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F ,vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala ar distanci starp poliem 15 mm, 20 mm	gab.	50					370.00
26	Speciālie kvadripolarie sinus coronarius elektrodi 5Fr S-veida biventrikulārai stimulācijai, ievadami koronārajā sīnusā ar ievadsistēmu 5F ,vadstīgu ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala	gab.	250					440.00
27	Speciālie kvadripolārie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai, ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem un J-veida galu īpatnējām koronārā sīnusa anatomiskajiem variantiem optimizējams katram pacientam ar jebkuru asinsvadu anatomiju un ne mazāk kā 16 programmējamiem stimulācijas strāvas izkliedes vektoriem un IS-4-LLLL konekcijas galu	gab.	40		840.00
28	Speciālie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai, ar steroīdu izdali no abiem elektroda kontaktiem un J-veida galu īpatnējām koronārā sīnusa anatomiskajiem variantiem un gadījumiem, ja nākas elektrodu mainīt izteikta stimulācijas sliekšņa pieauguma dēļ	gab.	20		520.00
29	Speciālie sinus coronarius elektrodi biventrikulārai stimulācijai ar steroīdu izdali no elektroda kontaktgala, starpelektrodu attālumu 18 mm un fiksējami ar silikona skrūvveida galu fiksācijai šauros koronārajos sinusos, ja elektroda stāvoklis ir suboptimāls.	gab.	60			1015.00
30	Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stīvi, maz lokanu galu	gab.	240					70.00
31	Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar vidēji lokanu galu	gab.	240					70.00
32	Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar lokanu galu	gab.	240					70.00
33	Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar ļoti lokanu galu	gab.	240					70.00
34	Divkanālu monitorēšanas balonkateters ar balonu distālajā galā	gab.	400					85.00	55.20
35	Universālais metāla nazis CS kateteru ievadsistēmas pārgriešanai	gab.	300		40.00	70.00					35.00
36	Koronarā sinusa kanilēšanas pārgriežamā ievadsistēma	gab.	300		250.00
37	Vadītājkatetri sinus coronarius elektrodu ievadei	gab.	50		150.00	190.00
38	Koronārā sinusa elektrodu vadītājkatetru ievades papildpiederumu komplekts	kompl.	40			210.00
39	Ievades komplekti sinus coronarius elektrodu ievadei	kompl.	100					90.00
40	Aktīvi vadāma ievades iekārta ar divpusēji lokāmu galu sinus coronarius elektrodu ievadei pacientiem, kuriem ar standartmetodēm koronārā sīnusa katetrizācija neizdodas	gab.	300
41	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) ar vismaz 4 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām.	gab.	80			7515.00					3900.00
42	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām .	gab.	50		5400.00
43	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) ar vismaz 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām .	gab.	50					4035.00
44	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar iespējām monitorēt hroniskas sirds mazspējas pacienta stāvokli pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju un iespeju izmantot DF-4 un IS-4-LLLL elektrodus (aparatam jābūt nokomplektētam ar RA-IS1;RV-DF4;LV-IS4-LLLL tipa elektrodiem).	gab.	140					6000.00
45	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā)	gab.	20					2670.00
46	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. ATP funkciju kambaros un ātriju aritmiju terapijas iespējām) .	gab.	30					2670.00
47	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori (VVIR tipa)	gab.	20		2500.00					2590.00
48	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā)	gab.	30		7980.00	5415.00
49	Implantējamie kambaru kardioverteri - defibrilatori ar iespējām aizkavēt kambaru fibrilācijas terapijas sākumu pacientiem ar polimorfām kambaru tahikardijas epizodēm.	gab.	50					3757.00
50	Implantējamie kardioverteri-defibrilatori (VDDR tipa)	gab.	30			4155.00
51	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu.	gab.	20			4015.00					2780.00
52	Implantējamie kambaru kardioverteri-(VVI) defibrilatori paredzēti g.k. pēkšņas nāves primārajai profilaksei.	gab.	40		2500.00	4015.00					2390.00
53	Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un ātriju aritmiju terapijas iespējām,	gab.	50					2880.00
54	Standarta (sirds labās puses) endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu dažāda auguma pacientiem atriālās stimulācijas pozīcijās pie ICD implantācijas	gab.	100					190.00
55	Miokardiāli bipolārie aktīvi fiksējošies elektrodi	gab.	120					465.00
56	Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamie ievades komplekti(6Fr;7Fr;8Fr;9Fr)	kompl.	5500					72.00		18.05
57	Pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu (Adaptējami ar nodaļā esošo Physiocontrol aparātu) komplekti	kompl.	500		22.00				11.42
58	Pastāvīgo implantējamo elektrodu adapteri(5mm uz 3,2mm; u.c. opcijas)	gab.	30					160.00
59	Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds vienas kameras elektrostimulācijai	gab.	6		1300.00	1280.00
60	Pagaidu ārējais EKS transvenozai sirds divu kameru elektrostimulācijai pieaugušajiem	gab.	2		2500.00	2550.00
61	Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu, kuru diametrs nepārsniedz 8 F (frenčus). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu.	gab.	30		500.00	905.00
62	Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijuma tipa defibrilācijas koila elektroda pārklājumu.	gab.	80		500.00	905.00
63	Speciālie pentapolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu un poliem sirds priekškambara elektriskās aktivitātes uztveršanai.	gab.	30			955.00
64	Speciālie kvadripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi (ar steroīdu izdali no el. gala, distālais defibrilācijas el.50mm un prox. 80mm garš un atstarpi starp tiem ne mazāku kā 17cm, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdalas vēnu īpatnībām). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu.	gab.	20					590.00
65	Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi (ar steroīdu izdali no el. gala, defibrilācijas el.50mm, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdalas vēnu īpatnībām). Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu.	gab.	280					590.00
66	Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar defibrilācijas vijumu politetrafloretilēna pārklājumu pacientiem ar neevakuējamiem vai multipliem elektrodiem sirdī. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan DF – 4 konnekcijas tipu.	gab.	20					1300.00
67	Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodu ievades komplekti	kompl.	400		13.00
68	Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi ievadāmi caur augšējo dobo vēnu(5Fr;6Fr),arī ar uzpūšamo balonu (1,5 cm3)	gab.	400					55.00
69	Pagaidu elektrokardiostimulācijas elektrodi priekškambaru stimulācijai (priekškambaru elektrodi)	gab.	20					55.00
70	Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespēju.	gab.	30			1800.00
71	Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā ar elektrokardiostimulatoru programmeru intraoperatīvo mērījumu blokiem	gab.	3000					18.00
72	Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju un kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespēju.	gab.	30			1950.00
73	Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju ritma traucējumu diagnostikai	gab.	60		1349.00
74	Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori ātriju un kambaru ritma traucējumu diagnostikai ar telemonitoringa iespējām	gab.	40		3240.00
75	Implantējami automātiskie sirds ritma traucējumu monitori kambaru ritma traucējumu diagnostikai	gab.	60		1349.00
76	Transezafageālās elektrokardiostimulācijas sešpolāri elektrodi. (Elektrodu kontaktvirsma ar zelta pārklājumu.)	gab.	300					330.00
77	Teleskopiskā ievades sistēma koronārā sinusa zaru subselekcijai elektroda ievadei CS zarā gadījumos, kad tas atiet zem šaura leņķa un tā kanilēšana citādi nav iespējama	gab.	40					90.00
78	Transvenozo stimulatoru un defibrilatoru elektrodu evakuācijas sistēma	gab.	50			1020.00
79	Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce štrangu atdalīšanai subklavikulārajā raj. ar rotējošiem nažiem ar aprīkojumu.	gab.	50				1793.00
80	Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem v. cava superior līmenī ar aprīkojumu.	gab.	50				2694.00
81	Universāls slēdzenes tipa stilets – pastāvīgo elektrodu evakuācijai	gab.	100				297.00
82	Koilu ekspanders pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai	gab.	100				43.00
83	Adatas tipa skrūvspīles pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijas sistēmai PIN VISE	gab.	60				50.00
84	Satvērējs pastāvīgo implatējamo elektrokardiostimulatoru elektrodu evakuācijai NEEDLE-EYE	gab.	40				655.00
85	Dilatatoru komplekts elektrofizioloģikām kardio manipulācijām BYRD tipa	kompl.	100				133.00
86	Ievadsistēmas komplekts perkutānai pieejai elektrofizioloģikām kardio manipulācijām PEEL-AWAY tipa	kompl.	100				98.50
87	Elektrodu satvērējs -patstāvīgo elektrodu evakuācijai BULLDOG tipa	gab.	50				284.00
88	Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; elektrods punktu kartēšanai un katetrablācijas veikšanai.	gab.	4					2469.68
89	Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; aktīvi dzesējamais elektrods punktu kartēšanai un katetrablācijas veikšanai	gab.	50					2469.68
90	Aritmiju un ablācijas punktu topogrāfiskās diagnostikas iekārtas CARTO elektrodi; references elektrods	gab.	160					900.00
91	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm ar pastiprināta stingruma galu, elektrodu izkārtojumu 2-5-2 mm ar dažāda rādiusa leņķiem	gab.	60					598.00			320.00
92	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar distālo elektrodu 8 mm ar 2 termosensoriem.	gab.	10					598.00				500.00
93	Ablācijas katetrs ar mikro precizitātes sensoru tehnoloģiju augstas izšķirtspējas lokālas informācijas nolasīšanai	gab.	20					1300.00
94	Dzesēšanas cauruļsistēmas komplekts ablācijas elektrodiem ar ārējās dzesēšanas iespēju	kompl.	160					50.00				36.00
95	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu.	gab.	50			865.00
96	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu.	gab.	50			1245.00
97	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm 270 grādu loku, ar dažāda rādiusa asimetriskiem leņķiem.	gab.	10					455.00		500.00
98	Divpusēji vadāma ievadsistēma radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar roktura 360 grādu sānu porta rotācijas iespēju	gab.	20					650.00
99	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm, pastiprinātu elektroda stingrumu, abpusēji maināmu elektroda gala poziciju, ar dažāda rādiusa leņķiem un savienojami ar ģeneratoru STOCKERT	gab.	70					598.00		357.50
100	Sinus coronarius ievades ievadšķiedra (guide wire) ar stīvi, maz lokanu galu paredzētu elektrodu ievadei koronārajā sīnusā (ar polimēru pārklājumu)	gab.	100					70.00
101	Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar variabliem, vairākās vietās iespējamiem izliekumiem, 8 mm galu, kuriem iespējams mainīt elektroda gala ģeometriju, saglabājot elektroda pamata orientācijas virzienu	gab.	10		860.00
102	Elektrodi ar aukstuma enerģijas pielietojumu – kriotehnikas ablācijas elektrodi atsevišķu supraventrikulāro aritmiju katetrablācijai, kur aritmijas pārvade jeb aritmijas perēklis atrodas tiešā sirds fizioloģiskās vadīšanas sistēmas tuvumā un pastāv potenciāls komplikāciju risks	gab.	20
103	Lasso tipa cirkulārais diagnostikas elektrods ar maināmu cilpas diametru un vizualizējamības iespēju 3 dimensiju navigācijas sistēmā.	gab.	200					1499.35				500.00
104	Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, ar 8 kontaktu izkārtojumu un savienotājkabeli	gab.	100		780.00			598.00				220.00
105	Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, ar 10 kontaktu izkārtojumu un savienotājkabeli	gab.	30					598.00				220.00
106	Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi, intrakardiālo potenciālu reģistrācijai ar savienotājkabeli	gab.	4					320.00
107	Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem, kas ir paredzēti simetriskai pāru potenciālu stimulācijai un pierakstam no ātrija sienām ar savienotājkabeli	gab.	50		780.00					780.00		320.00
108	Koronārā sinusa elektrods ar iespējamu dubultu fiksāciju asinsvadā	gab.	40					1252.00
109	Adata (Brockenbrough tipa) priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai	gab.	200			180.00		148.00		135.00		148.00
110	Speciālie ievades komplekti priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai (Mullin tipa) un radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem	kompl.	400			220.00		148.00		162.50		120.00
111	Ievades komplekti elektrodu venozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuri paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā	kompl.	2400					120.00
112	Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā	kompl.	10					598.00
113	Speciālie pagarinātie nevadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēti ilgstoši atrasties asinsvadā	kompl.	10					148.00
114	Endokardiālās aktīvās fiksācijas bipolārās sirds stimulācijas elektrodi	gab.	40					241.00
115	Speciālie pagarinātie, divpusēji vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar transseptālās punkcijas palīdzību.	kompl.	200					598.00		650.00		450.00
116	Nevadāmie diagnostiskie elektrodi	gab.	20					120.00
117	Uz pretējamām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu	gab.	10					598.00				500.00
118	Uz abām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 8-mm distālu galu	gab.	10					598.00				500.00
119	Uz abām pusēm saliekamie ablācijas elektodi ar 4-mm distālu galu un dzesēšanas iespējām	gab.	60					850.00		760.00		500.00
120	Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējami cirkulāri multi ablācijas katetri kartēšanai un multiablāciju veikšanai ar maināmu cilpas diametru	gab.	10					3696.03
121	Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējami katetri kartēšanai, katetrablācijas veikšanai, elektroda virziena un spēka noteikšanai	gab.	270					2469.68
122	Labā ātrija diagnostiskais katetrs informācijas nolasīšanai single-beat laikā	gab.	10					2828.00		2850.00
123	Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu epikardiālai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīinvazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem	kompl.	30					598.00				520.00
124	Subkutānais defibrilātors ar subkutāno elektrodu un implantācijas piederumiem	gab.	10					7046.00
125	Šķēres endokardiālo elektrodu nogriešanai	gab.	10				48.00
126	Liektas femorālās ievadslūžas 12 fr.	gab.	60				113.00
127	Liektas femorālās ievadslūžas	gab.	60				366.00
128	Endokardiālo elektrodu evakuācijas ierīce (13.6 cm ) štrangu atdalīšanai ar rotējošiem nažiem ar griezošo virsmu tikai aksiāli 9Fr., 11Fr. ar papildus aprīkojumu.	gab.	60				1793.00
129	Mehāniskai elektroda ekstrakcijai paredzēts savilcējs, proksimālās elektroda daļas komponentu fiksācijai (One-Tie)	gab.	60				243.00
130	Stīga elektroda centralā kanāla tīrīšanai ekstrakcijas laikā.	gab.	40				34.00
131	Teleskopiskie teflona dialatatori elektrodu ekstrakcijai 38-46 cm.	gab.	100				133.00
132	Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 24cm. Peel – Away tipa	kompl.	60				104.00
133	Ievadslūžu komplekti transfemorālai elektrodu evakuācijai 7-14Fr, 44cm. Peel – Away tipa.	kompl.	60				197.00
134	Audu stabilizācijas teleskopiskais apvalks endokardiālo elektrodu perkutānai ekstrakcijai 11.2-36.5 cm (9-13 Fr).	gab.	80				405.00
135	Krioablācijas balonkatetrs pulmonālo vēnu izolācijai.	gab.	300		4440.00
136	Kartēšanas katetrs pulmonālo vēnu krioablācijas ablācijas procedūrai	gab.	300		720.00
137	Dislāpekļa oksīds(N2O)krioablācijai	gab.	60		199.00
138	Transvenozi implantējama bezvadu EKS sistēma labā kambara stimulācijai (VVIR tipa).	gab.	40		9000.00					7000.00
139	Ar Biotronik implantējamām iekārtām (EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma	gab.	80			990.00
140	Ar Boston Scientific implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma	gab.	80					585.00
141	Ar Medtronic implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma	gab.	80		800.00
142	Ar St. Jude Medical implantējamām iekārtām( EKS, ICD, CRT, CRT-D, cilpas rakstītāji) savienojama telemonitorēšanas sistēma	gab.	80					580.00
143	Antibakterialais absorbējošais tīkliņš/somiņa implantējamām iekārtām pacientiem ar paaugstinātu infekcijas risku.	gab.	80		1079.00
144	Transezofageālais elektrokardiostimulators aritmiju diagnostikai un terpijai.	gab.	2					38000.00
145	Response tipa dekapolārais elektrofizioloģiskais kateters 7Fr ar lūmenu un noslēgkrānu.(CSL) 65;120cm	gab.	100					120.00
146	Dekapolārais CSL elektrofizioloģiskais kateters ar abpusēji lokāmu galu 6Fr. Garums 115cm.	gab.	100					320.00
147	Vadāmais kvadripolārais elektrofizioloģiskais diagnostiskais kateters	gab.	100					320.00