**Iepirkuma komisijas 2017.gada 4.oktobra komisijas sēdē sniegtā**

**atbilde uz uzdoto jautājumu par**

**atklāta konkursa “Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai”,**

**ID Nr.PSKUS 2017/87, nolikumu**

**Jautājums:**

Lūdzu precizējiet konkursa tehniskās specifikācijas 4.pozīcijas prasību intraokulārai lēcai "vienpunkta fiksācijas sistēma".

Parasti intraokulārā lēca ir ar trīspunktu fiksāciju, jo tā ir fiksēta lēcas kapsulā ar divām haptikām un ar lēcas mugurējo virsmu.

**Atbilde:**

Intraokulāro lēcu fiksācija ir saistīta ar intraokulārās lēcas uzbūvi - vai tā ir viendaļīga  ( *single piece*) vai sastāv no vairākām daļām ( *multipiece*)  -  parasti 3 vai 4 daļām.

Tehniskās specifikācijas  4.pozīcijā domāta viendaļīga lēca ( *single piece*)  ar tai raksturīgu vienpunkta fiksāciju.