**Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.oktobra komisijas sēdē sniegtā**

**atbilde uz uzdoto jautājumu par**

**atklāta konkursa “Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai”,**

**ID Nr.PSKUS 2017/87, nolikumu**

**Jautājums**

149. un 150.pozīcijās var tikt piedāvāti dažādi tilpumi 0.5/ 0.7/1.0/1.5 ml. Kā tiks noteikts uzvarētājs (pēc cenas uz 0.1 vai 1 ml ? Līdzīgi 46. pozīcijā, ir iespējami dažādi gāzu tilpumi?

**Atbilde**

Atbildot uz jautājumu par 46., 149. un 150. pozīciju:

149. un 150. pozīcijā kā uzvarētājs tiks noteikts zemākās cenas piegādātājs, par 1 (vienu) iepakojumu, neatkarīgi no tilpuma, jo šīs pozīcijas nevar lietot vairākiem pacientiem pēc kārtas. Piemēram, atverot gāzes iepakojumu (46.pozīcija), gāze ieplūst šļircē, atlikums saplok un pārējais ir jāizmet.

**Jautājums**

202. pozīcijā var piedāvāt jebkura tipa adatu?

**Atbilde**

202. pozīcijā var piedāvāt jebkura tipa adatu.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 47. pozīcijā?

**Atbilde**

47.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY Accesory pak griezienam 2,75 mm”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa ( savietojams ar Infinity fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,75 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 48. pozīcijā?

**Atbilde**

48.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY Accesory pak griezienam 2,2 mm”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Infinity fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,2 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 49. pozīcijā?

**Atbilde**

49.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY Accesory pak griezienam 2,0 mm”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Infinity fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,0 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 62. pozīcijā?

**Atbilde**

62.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris Accesory pak griezienam 3,0 mm” : sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa (kas  savietojas ar Stellaris fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 3,0 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 63. un 64. pozīcijā?

**Atbilde**

63. un 64.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris Accesory pak griezienam 2,2 un 2,0 mm” jāpiedāvā: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambari, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Stellaris fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,2 un 2,0 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 70. pozīcijā?

**Atbilde**

70.pozīcija “Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas 20 G”: Accurus 600 vitrektomijas kasete paredzēta 20 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), stilete, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 20 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 71. pozīcijā?

**Atbilde**

71.pozīcija “Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas 23 G” : Accurus 600 vitrektomijas kasete paredzēta 23 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 23 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai, testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 72. pozīcijā?

**Atbilde**

72.pozīcija “Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas 25 G”: Accurus 600 vitrektomijas kasete paredzēta 25 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 25 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 93. pozīcijā?

**Atbilde**

93.pozīcija “Piederumi fakomašinai Qertli accesory pak.”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambari, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Qerli fakomašīnas fakorokturi), kas domāti dažādiem griezieniem (2,2-3,0 mm), un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 113. pozīcijā?

**Atbilde**

113.pozīcija “Piederumi vitrektomam Constilation total pluss pakas 20 G”: Constilation vitrektomijas kasete paredzēta 20 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), stilete, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistema, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 20 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 114. pozīcijā?

**Atbilde**

114.pozīcija “Piederumi vitrektomam Constilation total pluss pakas 23 G”: Constilation vitrektomijas kasete paredzēta 23 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 23 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai, testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 115. pozīcijā?

**Atbilde**

115.pozīcija “Piederumi vitrektomam Constilation total pluss pakas 25 G”: Constilation vitrektomijas kasete paredzēta 25 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakara trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 25 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 122. pozīcijā?

**Atbilde**

113.pozīcija “Piederumi vitrektomam Qerli pluss pakas 20 G” jāpiedāvā: Qerly vitrektomijas kasete paredzēta 20 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), stilete, automātiski maināmu intraokulāra spiediena uzturēšanas sistemu, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 20 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 123. pozīcijā?

**Atbilde**

123.pozīcija “Piederumi vitrektomam Qerli total pluss pakas 23 G” jāpiedāvā: Qerly vitrektomijas kasete paredzēta 23 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 23 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakara trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināmu intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēmu, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai, testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 124. pozīcijā?

**Atbilde**

124.pozīcija “Piederumi vitrektomam Qerly total pluss pakas 25 G” jāpiedāvā: Qerly vitrektomijas kasete paredzēta 25 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakara trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināmu intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēmu, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 25 G.

**Jautājums**

Lūdzu atšifrēt kādi elementi veido 262. pozīciju?

**Atbilde**

262. pozīcija Combi paka - fakoemulsifikācijas un vienlaicīgas vitrektomijas nodrošināšanai paredzēta paka 20G, 23G,25G, 27G”: Constilation  vitrektomijas kasete paredzeta vienlaicīgas vitrektomijas un kataraktas ķirurģijas veikšanai  (20G, 23 G , 25G vitrektomijai), aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai, 20, 23, 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs )  - 4 gab., automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistema, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G., trubas kataraktas ķirurģijai, uzmava, fakotips , testa kambaris, uzgalis uz fakotipa, regurgācijas novēršanai.

**Jautājums**

211. un 212. dublējās. Lūdzam izdzēst, lai nemaldinātu pretendentus un komisiju.

**Atbilde**

Ņemot vērā, to ka Nolikuma pielikumā “Tehniskais – finanšu piedāvājums” 211. un 212. daļas ir norādītas divas reizes, pretendents iesniedz piedāvājumu par abām norādītajām daļām.