## 1.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Galvas smadzeņu biopsijas komplekts
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt Preces Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
1. |  | Galvas smadzeņu biopsijas komplekts
|  | Pozīcijas | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Pasīvā biopsijas adata ar dziļuma atzīmēm ik pēc 10mm (atzīmes sākas 10mm attālumā no griešanas loga, kas atrodas 7mm attālumā no adatas gala) |  |  | gabals | 1
1. | 2 | Aspirācijas caurule |  |  | gabals | 1
1. | 3 | Apstāšanas pielāgošanas ierīce |  |  | gabals | 1
1. | 4 | Biopsijas adatas stopkorķis ar skrūvi |  |  | gabals | 1
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 5 | Vienreizlietojams, sterils biopsijas komplekts
1. | 6 | Paredzēts galvas smadzeņu audu biopsijas veikšanai
1. | 7 | Savietojams ar Slimnīcas rīcībā esošo Stealthstation Image Guided Surgery System iekārtu
1. | 8 | Lietojams ar Slimnīcas rīcībā esošo Medtronic S7 neironavigācijas palīgierīci Vertec
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.