## 1.daļa - baterijas
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Strāvas elementu piegāde
1.daļa - BATERIJAS
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar bateriju transportu un piegādi;
2 | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
3 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja orģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
4 | Piegāde 1 nēdeļas laikā no pieprasījuma saņemšanas;
5 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
6 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
7 | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
8 | Preču derīguma termiņam uz preces piegādes brīdi jābūt ne mazākam kā puse no ražotāja noteiktā derīguma termiņa.
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Daudzums (24 mēn. periodam)* | Mērvienība | Norādīt parametru - ražotāju, modeli | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Baterijas kapacitāte, mAh | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma, EUR bez PVN | Koefiecients | Vērtējums
1.1 | 1,5V AA LR6 Kapacitāte: ne mazāka kā 2000 mAh; Izlādes laiks no 1,5V līdz 1,2V pie 0,5A strāvas nav mazāks par 1h | 34000 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | #DIV/0!
1.2 | 1,5V AAA LR03 Kapacitāte: ne mazāka kā 1100 mAh | 7000 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | #DIV/0!
1.3 | 1,5V AA LR6 Kapacitāte ne mazāk kā 2600 mAh, piemērota nepārtrauktai darbībai 24 h medicīnas monitoringa iekārtā, ražotāja "Duracell" atsauces nr. LR6 Industrial vai ekvivalents | 500 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.4 | 1,5V AAA LR03 Kapacitāte ne mazāk kā 2600 mAh, piemērota nepārtrauktai darbībai 24 h medicīnas monitoringa iekārtā, ražotāja "Duracell" atsauces nr. LR03 Industrial vai ekvivalents | 1000 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.5 | 1,5V AA FR6 Kapacitāte: ne mazāka kā 2800 mAh | 100 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.6 | 1,5V AA R6 Kapacitāte: ne mazāka kā 1000 mAh; Zinc-Carbon | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.7 | 1,5V LR54/AG10 Kapacitāte: ne mazāka kā 80 mAh | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.8 | 1,5V C LR14 Kapacitāte: ne mazāka kā 7500 mAh | 700 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.9 | 1,5V D LR20 Kapacitāte: ne mazāka kā 12000 mAh | 200 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.10 | 1,5V LR41 Kapacitāte: ne mazāka kā 40mAh; Izmēri: diametrs 7.9 mm augstums 3.6 mm | 40 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.11 | 1,5V LR44 Kapacitāte: ne mazāka kā 125 mAh; Izmērs: Ø11,6 X 5,4 mm | 100 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.12 | 3V CR 123A vai CR17345 Kapacitāte: ne mazāka kā 1500 mAh | 20 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.13 | 3V CR 2016 Kapacitāte: ne mazāka kā 80 mAh | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.14 | 3V CR 2025 Kapacitāte: ne mazāka kā 160 mAh | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.15 | 3V CR 2430 Kapacitāte: ne mazāka kā 250 mAh; Diametrs 24.5 x 3 mm | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.16 | 3V CR 2032 Kapacitāte: ne mazāka kā 200 mAh | 3000 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.17 | 3,6V 1/2AA LS14250/ER14250 Kapacitāte: ne mazāka kā 1200 mAh; Izmērs: Ø14,5 X 25 mm | 30 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.18 | 9V 6LR61/6LF22 Kapacitāte: ne mazāka kā 550 mAh | 1300 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
1.19 | 12V 8LR932 A23 Kapacitāte: ne mazāka kā 50 mAh; Izmērs: Ø10,1 X 28,5 mm | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
[7 empty] | Kopā: | 0 | 1 | #DIV/0!

## 2.daļa - akumulatori
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Strāvas elementu piegāde
1.daļa - AKUMULATORI
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar bateriju transportu un piegādi;
2 | *Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
3 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja orģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
4 | Piegāde 1 nēdeļas laikā no pieprasījuma saņemšanas;
5 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
6 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu;
7 | Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina piedāvātas Preces paraugs.
8 | Preču derīguma termiņam uz preces piegādes brīdi jābūt ne mazākam kā puse no ražotāja noteiktā derīguma termiņa
N.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Daudzums (24 mēn. periodam)* | Mērvienība | Norādīt parametru - ražotāju, modeli | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Baterijas kapacitāte, mAh | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Kopsumma, EUR bez PVN | Koefiecients | Vērtējums
2.1 | Svina skābes, 4,5 Ah, 6V Kapacitāte: ne mazāka kā 4500 mAh; izmērs ne lielāks kā 107x70x48 mm (HxLxW) | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.2 | Svina skābes, 1,2 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 1200 mAh; izmērs ne lielāks kā 97x49x58 mm (LxWxH), atsauces nr. RL1212 vai ekvivalents | 10 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | #DIV/0!
2.3 | Svina skābes, 2,4 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 2400 mAh; izmērs ne lielāks kā 180x37x68 mm (LxWxH), atsauces nr. UL2.4-12 vai ekvivalents | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.4 | Svina skābes, 12,0 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 12000 mAh; izmērs ne lielāks kā 151x99x95 ± 1 mm (LxWxH), atsauces nr. EH 12-12 vai LP12-12 vai ekvivalents | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.5 | Svina skābes, 3,2 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 3200 mAh; izmērs ne lielāks kā 134x67x61 mm, atsauces nr. EP 3.6 - 12 vai LP3.3-12 vai ekvivalents | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.6 | Svina skābes, 4,5 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 4500 mAh; izmērs ne lielāks kā 90x70x106 mm, atsauces nr. EP 5-12 vai NB5-12 vai ekvivalents | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.7 | Svina skābes, 7,2 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 7200 mAh; izmērs ne lielāks kā 151x65x95 mm, atsauces nr. EP 7.2-12 vai LP7.5-12 vai ekvivalents | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.8 | Svina skābes, 17,0 Ah, 12V Kapacitāte: ne mazāka kā 17000 mAh; izmērs ne lielāks kā 167x181x77 mm, atsauces nr. EH 17-12 vai LP17-12 vai ekvivalents | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.9 | Svina skābes, 3,2 Ah, 6V Kapacitāte: ne mazāka kā 3200 mAh; izmērs ne lielāks kā 134x34x67 mm | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.10 | Svina skābes, 7 Ah, 6V Kapacitāte: ne mazāka kā 7000 mAh; izmērs ne lielāks kā 151x34x100 mm | 5 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.11 | NiMH 8,4V (9V) Kapacitāte: ne mazāka kā 200 mAh, izmērs ne lielāks kā 48.5x27x16.5 mm (LxWxH), 6F22 (6R61) vai ekvivalents | 20 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | #DIV/0!
2.12 | NiMH 1,2V AA, HR6 Kapacitāte: ne mazāka kā 2000 mAh | 300 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | #DIV/0!
2.13 | NiMH 1,2V AAA, HR03 Kapacitāte: ne mazāka kā 1000 mAh | 200 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.34 | #DIV/0!
2.14 | NiMH 1,2V AAA, 1Z Kapacitāte: ne mazāka kā 750 mAh; Industriāla tipa ar lodējamiem galiem | 4 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
2.15 | NiMH 1,2V Sub-C Kapacitāte: ne mazāka kā 2900 mAh; Izmērs: Ø23 X 43 mm | 4 | gab. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | #DIV/0!
[7 empty] | Kopā: | 0 | 1 | #DIV/0!