## Sheet1
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
iepirkumam “Ārējo elektrokardiostimulatoru piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2022/34)
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību, iekārtas apkopes un pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 garantijas laikā;
2) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
3) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja vai tā pilnvarota pārstavja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja vai pilnvarota pārstāvja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegts apliecinājums vai sertifikāts);
11) | *** Norādītais paredzamais daudzums ir aptuvens. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Ārējais elektrokardiostimulators
| Paredzamais daudzums (gab.) līguma pirmā gada darbības laikā***: | 6
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJA CENA 1. pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Ārējais elektrokardiostimulators
Tehniskās prasības:
1.2 | Pagaidu ārējais kardiostimulators
1.3 | Paredzēts divu sirds kameru stimulācijai
1.4 | Elektrokardiostimulatoram vismaz 6 režīmi, obligāti režīmi DDD, DOO, AAI, VVI, V00
1.5 | AV aiztures diapazons 20 - 300 ms vai plašāks
1.6 | Elektrokardiostimulatora ātrās stimulācijas frekvences diapazons 80 - 800 ppm vai plašāks
1.7 | Stimulācijas frekvences regulācijas diapazons no 30 līdz 200 ppm vai plašāks
1.8 | Jutība priekškambarī vismaz 0,4 - 10 mV diapazonā un kambarī vismaz 1-20 mV diapazonā
1.9 | Viegli nolasāmi uzstādītie parametri, LED displejs
1.10 | Iespējams nobloķēt regulēšanu ar lock pogu
1.11 | Darbības ilgums no baterijas ne mazāks kā 150 stundas
1.12 | Baterijas indikators
1.13 | Baterijas nomaiņas laikā stimulators var darboties ne mazāk kā 30 sekundes bez baterijas
1.14 | Viegli tīrāma virsma
1.15 | Komplektācijā vismaz 2 daudzreizlietojamu vadu komplekti, kas nepieciešami iekārtas darbībai