## 1. daļa
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde
1.daļa Mazā zemas temperatūras saldētava ar manuālo atkausēšanas funkciju
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
11) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
1. |  | Zemas temperatūras saldētava mazā
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Atsauce uz EK atbilstības deklarāciju*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Zemas temperatūras saldētava |  |  | 2
1. | 2 | 1Aksesuāri: |  |  | -
1. | 2.1 | Atvilktne |  |  | 5
1. | 2.2 | Aizsargcimdu pāris darbam ar zemām temperatūrām |  |  | 2
1. | 2.3 | 2Citi aksesuāri paraugu glabāšanai |  |  | -
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
| 1 | Līgums tiks noslēgts par noteikto summu. Pasūtījuma laikā Pasūtītājs precizēs pozīciju skaitu. Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt pozīciju. | PVN likme, %: |  |  | 21%
| 2 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto aksesuāru (piem., konteineri, kastes paraugu glabāšanai) klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu. |  |  | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 3 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai zemās temperatūrās
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 4 | Prasības saldētavai:
1. | 4.1 | Zemas temperatūras saldētava ar slēdzamām durvīm
1. | 4.2 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu vai citu drošības sistēmu
1. | 4.3 | Vertikāla ar necaurspīdīgām durvīm
1. | 4.4 | Lietderīgais iekšējais tilpums ne mazāk kā 80 l
1. | 4.5 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 15 kWh
1. | 4.6 | Temperatūru iespējams mainīt sākot no -20oC līdz -25oC vai plašākā diapazonā
1. | 4.7 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
1. | 4.8 | Temperatūras deviācijas ārpus uzstādītajām nedrīkst pārsniegt 5°C
1. | 4.9 | Neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam, atvērtu durvju gadījumā un barošanas pārtraukuma gadījumā iespējama vizuāla un skaņas trauksme
1. | 4.10 | Programmējamas neatbilstošas noteiktam temperatūras diapazonam trauksmes signāla robežas (apakšējā un augšējā temperatūra)
1. | 4.11 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
1. | 4.12 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
1. | 4.13 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
1. | 4.14 | Ar manuālo atkausēšanas funkciju
1. | 4.15 | Saldētavu var aprīkot ar atvilktnēm.
1. | 4.16 | Saldētavas izolācijas biezums ne mazāk kā 50 mm, kuru nodrošina vakuuma izolācijas un/vai pūtu paneļi
1. | 4.17 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 50 db
1. | 4.18 | Ar vismaz vienu portu ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
1. | 4.19 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 83 cm x 75 cm x 75 cm (augstums x platums x dziļums).
1. | 4.20 | Barošana 220-240V, 50 Hz
1. | 4.21 | Saskaņot saldētavas krāsu ar Pasūtītāju (norādīt pieejamos variantus)
1. | 4.22 | Iekārta aprīkota ar riteņiem/rullīšiem, kas atvieglo tās pārvietošanu
1. | 5 | Saldētavas komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
1. | 5.1 | Atvilktne
1. | 5.2 | Aizsargcimdu pāris darbam ar zemām temperatūrām

## 2. daļa
Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde
2.daļa Lielais medicīniskais ledusskapis ar necaurspīdīgām durvīm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus Pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
11) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
2. |  | Medicīniskais ledusskapis lielais ar necaurspīdīgām durvīm
|  | Modifikācija/Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Atsauce uz EK atbilstības deklarāciju*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | Ledusskapis lielais ar necaurspīdīgām durvīm |  |  | 4
2. | 2 | 1Aksesuāri: |  | - | -
2. | 2.1 | Plaukts |  | - | 10
2. | 2.2 | Atvilktne |  | - | 10
2. | 2.3 | 2Citi aksesuāri medikamentu glabāšanai |  | - | -
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
| 1 | Līgums tiks noslēgts par noteikto summu. Pasūtījuma laikā Pasūtītājs precizēs pozīciju skaitu. Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt pozīciju. | PVN likme, %: |  |  | 21%
| 2 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto aksesuāru (piem., konteineri, kastes paraugu glabāšanai) klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu. |  |  | KOPĒJĀ CENA par 2.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 4 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 5 | Medicīnas ledusskapis ar slēdzamām durvīm
2. | 6 | Ledusskapja tips - vertikāls
2. | 7 | Ar necaurspīdīgām durvīm
2. | 8 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu, vai citu drošības sistēmu
2. | 9 | Lietderīgais iekšējais tilpums 320 L ± 50L
2. | 10 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 4 kWh
2. | 11 | Uzstādītā temperatūra ietilpst vai to ir iespējams uzstādīt diapazonā no +2°C līdz +8°C
2. | 12 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
2. | 13 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte (air forced cooling)
2. | 14 | Atvērtu durvju un barošanas pārtraukuma gadījumā iespējama vizuāla un skaņas trauksme
2. | 15 | Lietotājs var noteikt pieļaujamas temperatūras novirzes (diapazona maksimālo un minimālo vērtību), izejot ārpus kurām iedarbojas vizuāla un skaņas trauksme, vai trauksmes signāls iedarbojas pēc rūpnieciski noteiktām robežām, kas nepārsniedz 2.11 punktā uzstādītās
2. | 16 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
2. | 17 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
2. | 18 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
2. | 19 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
2. | 20 | Ledusskapji var aprīkot ar plauktiem vai atvilktnēm. Lietotājs plauktu un atvilktņu pozīciju var pielāgot atkarība no nepieciešama augstuma starp plauktiem/atvilktnēm un/vai jāsaskaņo pasūtīšanas laikā plauktu/atvilktņu skaitu un izvietojumu
2. | 21 | Ledusskapja izolācijas biezums ne mazāk kā 40 mm
2. | 22 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
2. | 23 | Ar vismaz vienu portu ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
2. | 24 | Barošana 220-240V, 50 Hz
2. | 25 | Saskaņot ledusskapja krāsu ar Pasūtītāju, ja ir pieejami dažādi varinati (norādīt pieejamos variantus)
2. | 26 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 75 cm x 75 cm (augstums x platums x dziļums)
2. | 27 | Ledusskapja komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
2. | 28.1 | Plaukts
2. | 29.2 | Atvilktne
2. | 30 | Iekārta aprīkota ar riteņiem/rullīšiem, kas atvieglo tās pārvietošanu

## 3. daļa
Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde
3.daļa Lielais medicīniskais ledusskapis ar stikla durvīm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus Pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
11) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
3. |  | Medicīniskais ledusskapis lielais ar stikla durvīm
|  | Modifikācija/Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Atsauce uz EK atbilstības deklarāciju*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | Ledusskapis lielais ar stikla durvīm |  |  | 8
3. | 2 | 1Aksesuāri: |  | - | -
3. | 2.1 | Plaukts |  | - | 20
3. | 2.2 | Atvilktne |  | - | 20
3. | 2.3 | 2Citi aksesuāri medikamentu glabāšanai |  | - | -
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 3.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
| 1 | Līgums tiks noslēgts par noteikto summu. Pasūtījuma laikā Pasūtītājs precizēs pozīciju skaitu. Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt pozīciju. | PVN likme, %: |  |  | 21%
| 2 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto aksesuāru (piem., konteineri, kastes paraugu glabāšanai) klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu. |  |  | KOPĒJĀ CENA par 3.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 4 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 5 | Medicīnas ledusskapis ar slēdzamām durvīm
3. | 6 | Ledusskapja tips - vertikāls
3. | 7 | Ar stikla durvīm
3. | 8 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu, vai citu drošības sistēmu
3. | 9 | Lietderīgais iekšējais tilpums 320 L ± 50L
3. | 10 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 4 kWh
3. | 11 | Uzstādītā temperatūra ietilpst vai to ir iespējams uzstādīt diapazonā no +2°C līdz +8°C
3. | 12 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
3. | 13 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte (air forced cooling)
3. | 14 | Atvērtu durvju un barošanas pārtraukuma gadījumā iespējama vizuāla un skaņas trauksme
3. | 15 | Lietotājs var noteikt pieļaujamas temperatūras novirzes (diapazona maksimālo un minimālo vērtību), izejot ārpus kurām iedarbojas vizuāla un skaņas trauksme, vai trauksmes signāls iedarbojas pēc rūpnieciski noteiktām robežām, kas nepārsniedz 3.11 punktā norādītās
3. | 16 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
3. | 17 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
3. | 18 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
3. | 19 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
2. | 20 | Ar iekšējo apgaismojumu automātisko pie atvērtām durvīm vai ar ieslēgšanas pogu (vēlams LED)
3. | 21 | Ledusskapji var aprīkot ar plauktiem vai atvilktnēm. Lietotājs plauktu un atvilktņu pozīciju var pielāgot atkarība no nepieciešama augstuma starp plauktiem/atvilktnēm un/vai jāsaskaņo pasūtīšanas laikā plauktu/atvilktņu skaitu un izvietojumu
3. | 22 | Ledusskapja izolācijas biezums ne mazāk kā 40 mm
3. | 23 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
3. | 24 | Ar vismaz vienu portu ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
3. | 25 | Barošana 220-240V, 50 Hz
3. | 26 | Saskaņot ledusskapja krāsu ar Pasūtītāju, ja ir pieejami dažādi varinati (norādīt pieejamos variantus)
3. | 27 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 200 cm x 75 cm x 75 cm (augstums x platums x dziļums)
3. | 28 | Ledusskapja komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
3. | 28.1 | Plaukts
3. | 28.2 | Atvilktne
3. | 29 | Iekārta aprīkota ar riteņiem/rullīšiem, kas atvieglo tās pārvietošanu

## 4. daļa
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde
4.daļa Vidējais medicīniskais ledusskapis ar necaurspīdīgām durvīm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus Pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
11) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
4. |  | Medicīniskais ledusskapis vidējais ar necaurspīdīgām durvīm
|  | Modifikācija/Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Atsauce uz EK atbilstības deklarāciju*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4. | 1 | Ledusskapis vidējais ar necaurspīdīgām durvīm |  |  | 3
4. | 2 | 1Aksesuāri: |  | - | -
4. | 2.1 | Plaukts |  | - | 6
4. | 2.2 | Atvilktne |  | - | 6
4. | 2.3 | 2Citi aksesuāri medikamentu glabāšanai |  | - | -
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
| 1 | Līgums tiks noslēgts par noteikto summu. Pasūtījuma laikā Pasūtītājs precizēs pozīciju skaitu. Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt pozīciju. | PVN likme, %: |  |  | 21%
| 2 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto aksesuāru (piem., konteineri, kastes paraugu glabāšanai) klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu. |  |  | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 3 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai | Medicīnas / Farmācijas ledusskapis
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 4 | Medicīnas ledusskapis ar slēdzamām durvīm
4. | 5 | Ledusskapja tips - vertikāls
4. | 6 | Ar necaurspīdīgām durvīm
4. | 7 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu, vai citu drošības sistēmu
4. | 8 | Lietderīgais iekšējais tilpums 130 L ± 40L
4. | 9 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 2 kWh
4. | 10 | Uzstādītā temperatūra ietilpst vai to ir iespējams uzstādīt diapazonā no +2°C līdz +8°C
4. | 11 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
4. | 12 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte (air forced cooling)
4. | 13 | Atvērtu durvju un barošanas pārtraukuma gadījumā iespējama vizuāla un skaņas trauksme
4. | 14 | Lietotājs var noteikt pieļaujamas temperatūras novirzes (diapazona maksimālo un minimālo vērtību), izejot ārpus kurām iedarbojas vizuāla un skaņas trauksme, vai trauksmes signāls iedarbojas pēc rūpnieciski noteiktām robežām, kas nepārsniedz 4.10 punktā norādītās
4. | 15 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
4. | 16 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
4. | 17 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
4. | 18 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
4. | 19 | Ledusskapji var aprīkot ar ne mazāk kā ar plauktiem vai atvilktnēm. Lietotājs plauktu un atvilktņu pozīciju var pielāgot atkarība no nepieciešama augstuma starp plauktiem/atvilktnēm un/vai jāsaskaņo pasūtīšanas laikā plauktu/atvilktņu skaitu un izvietojumu
4. | 20 | Ledusskapja izolācijas biezums ne mazāk kā 40 mm
4. | 21 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
4. | 22 | Ar vismaz vienu portu ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
4. | 23 | Barošana 220-240V, 50 Hz
4. | 24 | Saskaņot ledusskapja krāsu ar Pasūtītāju, ja ir pieejami dažādi varianti (norādīt pieejamos variantus)
4. | 25 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 95 cm x 65 cm x 65 cm (augstums x platums x dziļums)
4. | 26 | Ledusskapja komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
4. | 27.1 | Plaukts
4. | 27.2 | Atvilktne
4. | 28 | Iekārta aprīkota ar riteņiem/rullīšiem, kas atvieglo tās pārvietošanu

## 5. daļa
Pielikums Nr._
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Medikamentu uzglabāšanas zemā temperatūrā aptiekas telpās aparatūras piegāde
5.daļa Vidējais medicīniskais ledusskapis ar stikla durvīm
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, uzstādīšanu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2) |  | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) |  | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietošanas, apstrādes un tīrīšanas apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) |  | Pretendentam jānodrošina Preces ražotāja noteiktās apkopes, testus un pārbaudes uzstādot iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus pārskatus Pasūtītājam;
5) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
8) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) |  | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
11) |  | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanas, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
5. |  | Medicīniskais ledusskapis vidējais ar stikla durvīm
|  | Modifikācija/Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Atsauce uz EK atbilstības deklarāciju*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5. | 1 | Ledusskapis vidējais ar stikla durvīm |  |  | 7
5. | 2 | 1Aksesuāri: |  | - | -
5. | 2.1 | Plaukts |  | - | 14
5. | 2.2 | Atvilktne |  | - | 14
5. | 2.3 | 2Citi aksesuāri medikamentu glabāšanai |  | - | -
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
| 1 | Līgums tiks noslēgts par noteikto summu. Pasūtījuma laikā Pasūtītājs precizēs pozīciju skaitu. Pasūtītājs patur tiesības nepasūtīt pozīciju. | PVN likme, %: |  |  | 21%
| 2 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto aksesuāru (piem., konteineri, kastes paraugu glabāšanai) klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu. |  |  | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju ar PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 3 | Laboratorijas/farmācijas/medicīnas paraugu un produktu glabāšanai | Medicīnas / Farmācijas ledusskapis
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 4 | Medicīnas ledusskapis ar slēdzamām durvīm
5. | 5 | Ledusskapja tips - vertikāls
5. | 6 | Ar stikla durvīm
5. | 8 | Durvis slēdzamas ar atslēgu vai drošības kodu, vai citu drošības sistēmu
5. | 9 | Lietderīgais iekšējais tilpums 130 L ± 40L
5. | 10 | Diennakts enerģijas patēriņš ne vairāk kā 2 kWh
5. | 11 | Uzstādītā temperatūra ietilpst vai to ir iespējams uzstādīt diapazonā no +2°C līdz +8°C
5. | 12 | Temperatūras regulēšanas solis ne vairāk kā 1°C
5. | 13 | Darba kameras dažādos punktos nodrošināta uzstādītas temperatūras homegenitāte un stabilitāte (air forced cooling)
5. | 14 | Atvērtu durvju un barošanas pārtraukuma gadījumā iespējama vizuāla un skaņas trauksme
5. | 15 | Lietotājs var noteikt pieļaujamas temperatūras novirzes (diapazona maksimālo un minimālo vērtību), izejot ārpus kurām iedarbojas vizuāla un skaņas trauksme, vai trauksmes signāls iedarbojas pēc rūpnieciski noteiktām robežām, bet ne lielākām kā 5.11 punktā noteiktajām
5. | 16 | Iespējams apklusināt trauksmes signālu
5. | 17 | Ārējais digitālais temperatūras displejs nodrošina iestatītas temperatūras attēlojumu
5. | 18 | Ledusskapja vadību un darba parametru pielāgošanu nodrošina pogas uz korpusa vai alternatīvs risinājums
5. | 19 | Ar automātisko atkausēšanas funkciju
5. | 20 | Ar iekšējo apgaismojumu automātisko pie atvērtām durvīm vai ar ieslēgšanas pogu (vēlams LED)
5. | 21 | Ledusskapji var aprīkot ar plauktiem vai atvilktnēm. Lietotājs plauktu un atvilktņu pozīciju var pielāgot atkarība no nepieciešama augstuma starp plauktiem/atvilktnēm un/vai jāsaskaņo pasūtīšanas laikā plauktu/atvilktņu skaitu un izvietojumu
5. | 22 | Ledusskapja izolācijas biezums ne mazāk kā 40 mm
5. | 23 | Trokšņu līmenis darbības laikā ne lielāks par 60 db
5. | 24 | Ar vismaz vienu portu ārējā temperatūras mērīšanas sensora zondei
5. | 25 | Barošana 220-240V, 50 Hz
5. | 26 | Saskaņot ledusskapja krāsu ar Pasūtītāju, ja ir pieejami dažādi varianti (norādīt pieejamos variantus)
5. | 27 | Iekārtas gabarītizmēri nedrīkst pārsniegt 95 cm x 65 cm x 65 cm (augstums x platums x dziļums)
5. | 28 | Ledusskapja komplektāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma var papildināt ar šādiem aksesuāriem:
5. | 28.1 | Plaukts
5. | 28.2 | Atvilktne
5. | 29 | Iekārta aprīkota ar riteņiem/rullīšiem, kas atvieglo tās pārvietošanu