## 1.daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/271
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ultrasonogrāfu piegāde Diagnostiskās radioloģijas institūtam
1.daļa - Ultrasonogrāfs ar virtuālo 3D
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta invazīvām manipulācijām ar virtuālo 3D
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ;
1.1.1.2 | LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
1.1.1.3 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
1.1.1.4 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
1.1.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 10 collu skārienjūtīgu ekrānu;
1.1.1.7 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz ± 38°, tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma;
1.1.1.8 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu pārvietošanas gadījumā, kā arī nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;
1.1.1.9 | Iekārtā iebūvēts strāvas stabilizators, kas izlīdzina sprieguma svārstības un novērš elektrotrokšņu traucējumus;
1.1.1.10 | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru un pacienta datu iegūšana no radioloģijas un slimnīcas sistēmas (RIS un HIS);
1.1.1.11 | Zems trokšņu līmenis, ne vairāk kā 50 dB;
1.1.1.12. | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 3 elektroniskās zondes.
1.1.2 | Darba režīmi:
1.1.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
1.1.2.2 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;
1.1.2.3 | Anatomiskais M-režīms;
1.1.2.4 | Reālā laika “Triplex” režīms;
1.1.2.5 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
1.1.2.6 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
1.1.2.7 | Harmoniskā signāla apstrādes programma
1.1.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
1.1.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
1.1.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus
1.1.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
1.1.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar 1 pogas nospiešanu;
1.1.3.2 | Automātiska 2D attēla pastiprinājuma optimizācija reālajā laikā katram kadram secīgi;
1.1.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
1.1.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma
1.1.3.7 | Divi attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli;
1.1.3.8 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
1.1.3.9 | Automātiska doplera frekvences pielāgošana;
1.1.4 | Izmeklējumu programmatūra:
1.1.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
1.1.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
1.1.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
1.1.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
1.1.4.5 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma;
1.1.4.6 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un/vai šķērsviļņu elastogrāfija)
1.1.4.7 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un/vai šķērsviļņu elastogrāfija)
1.1.4.8 | Virtuāla 3D, reāla laika navigācijas programma invazīvu procedūru veikšanai;
1.1.4.9 | Automātiska US attēla sapludināšana ar atbilstošu CT vai MR attēlu reālā laikā;
1.1.4.10 | Ekstrakorporāli marķieri reāla laika navigācijai (3 gab. iekļaujami komplektācijā)
1.1.5 | Attēlu analīze:
1.1.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
1.1.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
1.1.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
1.1.5.4 | Var veidot lietotāju programmas
1.1.5.5 | Mikro-vaskulārā attēlveidošana reālā laikā kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu analīzē;
1.1.5.6 | Eho-intensitātes noteikšanas programma kontrastsonogrāfijas attēlu analīzei;
1.1.6 | Zondes:
1.1.6.1 | "Viendabīgu" kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 2,0-5,0 MHz;
1.1.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 5,0-11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
1.1.6.3 | Lineārā zonde vismaz robežās 7,0-18,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
1.1.6.4 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
1.1.6.5 | Punkciju adatu vadotnes izmantojamas ar katru zondi (vismaz 10gab. Katrai zondei iekļaut komplektācijā)
1.1.7 | Dokumentēšana:
1.1.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
1.1.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
1.1.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;
1.1.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR

## 2.daļa
Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas institūta aprīkojuma iegāde A korpusam” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/271
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ultrasonogrāfu piegāde Diagnostiskās radioloģijas institūtam
2.daļa - Ultrasonogrāfi
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 8 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.581;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums);
9) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija;
10) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces Vigilances sistēmas nodrošināšanas procedūras apraksts pretendenta uzņēmumā;
11) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
12) | Pretendentam jānodrošina ierīces elektrodrošības, galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1 | Ultrasonogrāfijas iekārta ar transkraniālo asinsvadu un muskuloskeletālajiem izmeklējumiem izmeklējumu programmu
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
2.1.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta;
2.1.1.2 | LCD HD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
2.1.1.3 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
2.1.1.4 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 20 MHz, ieskaitot;
2.1.1.5 | Funkciju parametru kontrole ar skārienjūtīgu ekrānu ne mazāku kā 10 collas;
2.1.1.6 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz ±38 grādi;
2.1.1.7 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā un gaidstāves režīma
2.1.1.8 | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru un pacienta datu iegūšana no radioloģijas un slimnīcas sistēmas (RIS un HIS);
2.1.1.9 | Programmējamas speciālas konsoles pogas, lai pielāgotu vadības pogu izvietojumu funkcionālām vajadzībām;
2.1.1.11 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 3 elektroniskās zondes. Vismaz 2 vietas zondu fiksēšanai pie korpusa;
2.1.1.12 | Trokšņu līmenis ne augstāks kā 50 dB;
2.1.2 | Darba režīmi:
2.1.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms
2.1.2.2 | Anatomiskais M-režīms
2.1.2.3 | Reālā laika “Triplex” režīms;
2.1.2.4 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
2.1.2.5 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
2.1.2.6 | Harmoniskā attēla signāla apstrādes programma;
2.1.2.7 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
2.1.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
2.1.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 40 cm, ieskaitot;
2.1.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus;
2.1.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
2.1.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar pogas nospiešanu;
2.1.3.2 | Iespēja automātiski optimizēt dopplera attēlu pēc attēla ''iesaldēšanas'';
2.1.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
2.1.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
2.1.3.5 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu;
2.1.3.6 | Datu apstrādes programma, kura uzlabo attēla klīnisko kvalitāti,
2.1.4 | Izmeklējumu programmatūra:
2.1.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
2.1.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
2.1.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
2.1.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
2.1.4.5 | Speciāla programma, kura ļauj veidot 3D attēlu no 2D attēla, tai skaitā no Dopplera asinsvadu attēla;
2.1.4.6 | Speciāla programma, kura 2D attēlā automātiski identificē un izceļ mikrokalcinātus krūšu un citu orgānu izmeklēšanas laikā;
2.1.4.7 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma;
2.1.4.8 | Transkraniālo asinsvadu izmeklējumu programma
2.1.4.9 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
2.1.4.10 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
2.1.5 | Attēlu analīze:
2.1.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
2.1.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
2.1.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
2.1.5.4 | Var veidot lietotāju programmas;
2.1.5.5 | Kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu attēlu analize
2.1.6 | Zondes:
2.1.6.1 | Viendabīgu kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 2,0 - 5,0 1,0-7,0 MHz;
2.1.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 5,0 3,0 - 11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
2.1.6.3 | Lineārā zonde vismaz robežās 7,0 - 14,0 8,0 - 20,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
2.1.6.4 | Sektorāla zonde vismaz robežās 2,0 - 4,0 MHz transkraniāliem izmeklējumiem;
2.1.6.5 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
2.1.7 | Dokumentēšana:
2.1.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
2.1.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
2.1.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 640 GB;
2.1.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
2.2 | Ultrasonogrāfijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.2.1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
2.2.1.1 | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta;
2.2.1.2 | LCD HD krāsu monitors, ne mazāks kā 19 collas pa diagonāli uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
2.2.1.3 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1000 kadri;
2.2.1.4 | Funkciju parametru kontrole ar skārienjūtīgu ekrānu ne mazāku kā 10 collas;
2.2.1.5 | Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju vismaz +/- 38 grādi;
2.2.1.6 | Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz vismaz 18 MHz, ieskaitot;
2.2.1.7 | Iekārtas iekšējā baterija, kura nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā un gaidstāves režīma
2.2.1.8 | Pacientu datu ievadīšana ar klaviatūru un pacienta datu iegūšana no radioloģijas un slimnīcas sistēmas (RIS un HIS);
2.2.1.9 | Programmējamas speciālas konsoles pogas, lai pielāgotu vadības pogu izvietojumu funkcionālām vajadzībām;
2.2.1.11 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 3 elektroniskās zondes. Vismaz 2 vietas zondu fiksēšanai pie korpusa;
2.2.1.12 | Trokšņu līmenis ne augstāks kā 50 dB;
2.2.2 | Darba režīmi
2.2.2.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M, M-color mode; CD (krāsu doplers); Power Doppler, t.sk. virziena Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (continious Wave doppler); Tissue Doppler režīms;
2.2.2.2 | Anatomiskais M-režīms
2.2.2.3 | Reālā laika “Triplex” režīms;
2.2.2.4 | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D(B)/2D(B); 2D (B)/CD;
2.2.2.5 | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2D un 2D/ krāsu Dopplers;
2.2.2.6 | Harmoniskā attēla signāla apstrādes programma;
2.2.2.7 | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem;
2.2.2.8 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām zondēm;
2.2.2.9 | Izmeklēšanas dziļums līdz vismaz 30 cm, ieskaitot;
2.2.2.10 | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus;
2.2.2.11 | Programma lēnas plūsmas mikrovaskularizācijas novērtēšanai;
2.2.3 | Attēlu apstrādāšanas programmas:
2.2.3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu un spektrālā Dopplera līkni ar pogas nospiešanu;
2.2.3.2 | Iespēja automātiski optimizēt dopplera attēlu pēc attēla ''iesaldēšanas'';
2.2.3.3 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums;
2.2.3.4 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma;
2.2.3.5 | Automātiska Doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu;
2.2.4 | Izmeklējumu programmatūra:
2.2.4.1 | Asinsvadu izmeklējumu programma;
2.2.4.2 | Muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumu programma;
2.2.4.3 | Vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programma;
2.2.4.4 | Automātiskā intima media slāņa mērīšanas programma;
2.2.4.5 | Kontrastsonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanas programma
2.1.4.6 | Elastogrāfijas programma konveksai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
2.1.4.7 | Elastogrāfijas programma lineārai zondei audu elasticitātes novērtēšanai ar kvantitatīvu mērījumu iespēju un kvalitātes kontroles funkciju (deformācijas un šķērsviļņu elastogrāfija)
2.2.5 | Attēlu analīze:
2.2.5.1 | Pilna mērījumu pakete dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;
2.2.5.2 | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera;
2.2.5.3 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām;
2.2.5.4 | Var veidot lietotāju programmas;
2.2.5.5 | Kontrastultrasonogrāfijas izmeklējumu attēla analīze reāla laikā
2.2.6 | Zondes:
2.2.6.1 | Viendabīgu kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde abdominālajiem izmeklējumiem vismaz robežās 2,0 - 5,0 1,0-7,0 MHz;
2.2.6.2 | Lineārā zonde vismaz robežās 5,0 3,0 - 11,0 MHz asinsvadu izmeklējumiem;
2.2.6.3 | Lineārā zonde robežās 7,0-14,0 5,0 - 18,0 MHz muskuloskeletālās sistēmas un virspusējo struktūru izmeklējumiem;
2.2.6.4 | Zonžu elektroniska pārslēgšana neizslēdzot iekārtu;
2.2.7 | Dokumentēšana:
2.2.7.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai;
2.2.7.2 | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora;
2.2.7.3 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 500 GB;
2.2.7.4 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera;
| EKK: | 52201
| Nomenklatūra: | -
| KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)