## Sheet1
1.pielikums atklāta konkursa nolikumam ID PSKUS 2015/5
Tehniskā specifikācija - tehniskais/finanšu piedāvājums atklātam konkursam
Spēka instrumentu piederumi
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visiem pretendenta piedāvātajiem piederumiem)
Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un atsauces numuram, pēc kura to var atrast izgatavotāja katalogā
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai - Urbīši Stryker ražotiem urbju tipiem CORE TPS
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
1.1 | Konusveidīgs (tapered) | 50 | Vienreizlietojams
Darba gala diametrs: 1,7 mm +/- 0,1 mm
Darba gala garums: 16 mm +/- 0,2 mm
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker D-58, atsauces nr. 5120-71-58 vai ekvivalents**
1.2 | Konusveidīgs (tapered) | 10 | Vienreizlietojams
Darba gala diametrs: 2,2 mm +/- 0,1mm
Darba gala garums: 16 mm +/- 0,2 mm
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker D-48, atsauces nr. 5120-71-48 vai evivalents**
1.3 | Ar lodveida darba galvu garā izmēra urbītis | 2 | Vienreizlietojams
Ar dimanta pārklājumu
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Darba galvas diametrs: 2 mm +/- 0,1mm
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker atsauces nr. 5130-12-20 vai ekvivalents**
1.4 | Ar lodveida darba galvu garā izmēra urbītis | 2 | Vienreizlietojams
Ar dimanta pārklājumu
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Darba galvas diametrs: 2,5 mm +/- 0,1 mm
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker atsauces nr. 5130-12-25 vai ekvivalents**
1.5 | Ar lodveida darba galvu īsā izmēra urbītis | 2 | Vienreizlietojams
Ar dimanta pārklājumu
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Darba galvas diametrs: 3,0 mm +/- 0,1mm
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker atsauces nr. 5120-12-30 vai ekvivalents**
1.6 | Ar lodveida darba galvu īsā izmēra urbītis | 2 | Vienreizlietojams
Ar dimanta pārklājumu
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Darba galvas diametrs: 3,5 mm +/- 0,1mm
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker atsauces nr. 5120-12-35 vai ekvivalents**
1.7 | Ar lodveida darba galvu īsā izmēra urbītis | 2 | Vienreizlietojams
Ar dimanta pārklājumu
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1 mm
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker atsauces nr. 5120-12-40 vai ekvivalents**
1.8 | Ar lodveida darba galvu īsā izmēra urbītis | 2 | Vienreizlietojams
Ar dimanta pārklājumu
Vārpsts ar robu frēzes nostiprināšanai
Darba galvas diametrs: 4,5 mm +/- 0,1mm
Pilnībā savietojams un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker TPS un Core vai Core Maestro
Stryker atsauces nr. 5120-12-45 vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļai - Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
2.1. | Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15) | 5 | Vienreizlietojami
Konusveidīgi (tapered)
Darba gala diametrs: 2,3 mm +/- 0,1 mm
Darba gala garums: 22 mm +/- 2 mm
Kopējais vārpsta garums: 15 mm +/- 0,5 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un kraniatoma uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.15TA23) vai ekvivalents**
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļai - Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AF02, AF02R)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
3.1. | Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AF02, AF02R) | 150 | Vienreizlietojami
Konusveidīgi (tapered)
Darba gala diametrs: 2,3 mm +/- 0,1mm
Darba gala garums: 15,9 mm +/- 0,2mm
Kopējais vārpsta garums: 80 mm +/- 2mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un kraniatoma uzgaļiem (AF02, AF02R)
Medtronic Midas Rex Legend F2-B1 (8B) (ref.F2/8TA23) vai ekvivalents**
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priešmeta 4.daļai - Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
4.1. | Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kreniatomiem ar uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14) | 150 | Vienreizlietojami
Konusveidīgi (tapered)
Darba gala diametrs: 2,3 mm +/- 0,1 mm
Darba gala garums: 15,9 mm +/- 0,2 mm
Kopējais vārpsta garums: 80 mm +/- 2 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un kraniatoma uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend F2-B1 (8B) (ref.F2/8TA23) vai ekvivalents**
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļai - Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
5.1 | Ar lodveida darba galvu | 6 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 15 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 2,4 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS15, AA15, AVS15, AVA15)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.15BA40D) vai ekvivalents**
5.2. | Ar lodveida darba galvu | 6 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 15 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 2,4 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS15, AA15, AVS15, AVA15)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.15BA50D) vai ekvivalents**
5.3 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu | 6 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 15 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 2,4 mm +/- 0,02 mm
Ar gareniski rievotu virsmu;
Darba galvas diametrs: 2,2 mm +/- 0,1 mm
Darba galvas garums: 3,8 mm +/- 0,1mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS15, AA15, AVS15, AVA15)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.15MH22) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļai - Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
6.1 | Ar lodveida darba galvu | 2 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 10 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 2,4 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 3 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.10BA30D) vai ekvivalents**
6.2 | Ar lodveida darba galvu | 2 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 10 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 2,4 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu:
Darba galvas diametrs: 3mm +/- 0,1mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.10BA30) vai ekvivalents**
6.3 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu | 2 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 10cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 2,4 mm +/- 0,02 mm
Ar gareniski rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 2,2 mm +/- 0,1 mm
Darba galvas garums: 3,8 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.10MH22) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 7.daļai - Urbīši lietošanai ar NSK Primado urbja uzgaļiem
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
7.1 | Ar lodveida darba galvu | 5 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar smalku dimanta pārklājumu, vārpsta diametru 3,17 mm +/- 0,05 mm
Darba galvas diametrs: 2 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref.PDS-3DM-20) vai ekvivalents**
7.2 | Ar lodveida darba galvu | 5 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar smalku dimanta pārklājumu, vārpsta diametru 3,17 mm +/- 0,05 mm
Darba galvas diametrs: 3 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref.PDS-3DM-30) vai ekvivalents**
7.3 | Ar lodveida darba galvu | 5 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar smalku dimanta pārklājumu, vārpsta diametru 3,17 mm +/- 0,05 mm
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref.PDS-3DM-40) vai ekvivalents**
7.4 | Ar lodveida darba galvu | 5 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar vītņveida rievotu virsmu, vārpsta diametru 2,35 mm +/- 0,05 mm:
Darba galvas diametrs: 2 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref.PDS-2CS-20) vai ekvivalents**
7.5 | Ar lodveida darba galvu | 5 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar vītņveida rievotu virsmu, vārpsta diametru 2,35 mm +/- 0,05 mm:
Darba galvas diametrs: 3 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref.PDS-2CS-30) vai ekvivalents**
7.6 | Ar lodveida darba galvu | 5 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar vītņveida rievotu virsmu, vārpsta diametru 2,35 mm +/- 0,05 mm:
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref.PDS-2CS-40) vai ekvivalents**
7.7 | Ar vītņveida darba galu | 10 | Vienreizlietojami
Vidēja izmēra uzgaļi
Ar vītņveida rievotu virsmu
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: NSK Primado
Primado 2 (ref. PDS-CRA-M) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļai - Urbīši lietošanai ar Karl Storz ražotiem Unidrive ENT/ECO INTRA mikromotoru uzgaļiem (ref.252475)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
8.1 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 8 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,0 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070011091) vai ekvivalents**
8.2 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,2 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070011291) vai ekvivalents**
8.3 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 8 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,4 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070011491) vai ekvialents**
8.4 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,8 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070011891) vai ekvivalents**
8.5 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 8 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,1 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070012191) vai ekvivalents**
8.6 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,3 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070012391) vai ekvivalents**
8.7 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,7 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070012791) vai ekvivalents**
8.8 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 3,1 mm +/- 0,1mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070013191) vai ekvivalents**
8.9 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 8 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 3,5 mm +/- 0,1mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070013591) vai ekvivalents**
8.10 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070014091) vai ekvivalents**
8.11 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 8 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 5 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070015091) vai ekvivalents**
8.12 | Ar smalku dimanta pārklājumu | 8 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 6 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.DR070016091) vai ekvivalents**
8.13 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 0,5 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070010506) vai ekvivalents**
8.14 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 0,8 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070010806) vai ekvivalents**
8.15 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,2 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070011206) vai ekvivalents**
8.16 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 12 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,4 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070011406) vai ekvivalents**
8.17 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,8 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070011806) vai ekvivalents**
8.18 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 12 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,1 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070012106) vai ekvivalents**
8.19 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 6 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,3 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070012306) vai ekvivalents**
8.20 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,6 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070012708) vai ekvivalents**
8.21 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 3,1 mm +/- 0,1 mm;
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070013108) vai ekvivalents**
8.22 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 16 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 4,5 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070014510) vai ekvivalents**
8.23 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 5,0 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070015008) vai ekvivalents**
8.24 | Volframa - karbīda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 16 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 6,0 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.CR070016008) vai ekvivalents**
8.25 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 0,8 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070010806) vai ekvivalents**
8.26 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 6 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,0 mm +/- 0,05 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070011006) vai ekvivalents**
8.27 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 10 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 1,8 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070011808) vai ekvivalents**
8.28 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 10 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 2,7 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070012710) vai ekvivalents**
8.29 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 4 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 3,1 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070013106) vai ekvivalents**
8.30 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 10 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 3,5 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070013506) vai ekvivalents**
8.31 | Nerūsējošā tērauda urbīši ar gareniskiem vītņveida asmeņiem | 10 | Daudzreizlietojami
Gluds, cilindrisks vārpsts
Vārpsta garums: 70 mm +/- 3 mm
Vārpsta diametrs: 2,35 mm +/- 0,02 mm
Ar lodveida darba galvu
Darba galvas diametrs: 5,0 mm +/- 0,1 mm
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Karl Storz Unidrive ENT/ECO ar INTRA mikromotoru leņķa uzgaļiem (ref.252475)
Spiggle &Theis (ref.SR070015008) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļai - Acra-CUT tipa perforatori
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
9.1 | Daudzreiz lietojami perforatori | 2 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3 mm bieza un nelīdzena (DGR-I)
Izmērs: 14/11mm +/- 1mm
Perforātors komplektā ar sterilizācijas un uzglabāšanas kastīti
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-141) vai ekvivalents**
9.2 | Daudzreiz lietojami perforatori | 2 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir plāna (1 mm ) un nelīdzena (DGR-II)
Izmērs: 14/11 mm +/- 1mm
Perforātors komplektā ar sterilizācijas un uzglabāšanas kastīti
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-151) vai ekvivalents**
9.3 | Daudzreiz lietojami perforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir plāna (1mm ) un nelīdzena (DGR-II)
Izmērs: 11/7 mm +/- 1mm
Perforātors komplektā ar sterilizācijas un uzglabāšanas kastīti
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-152) vai ekvivalents**
9.4 | Daudzreiz lietojami perforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3mm bieza un ļoti nelīdzena (DGR-O)
Izmērs: 14/11 mm +/- 1 mm
Perforātors komplektā ar sterilizācijas un uzglabāšanas kastīti
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-171) vai ekvivalents**
9.5 | Vienreizlietojamiperforatori | 2 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3mm bieza un nelīdzena (DGR-I)
Izmērs: 14/11 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-241) vai ekvivalents**
9.6 | Vienreizlietojamiperforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3mm bieza un nelīdzena (DGR-I)
Izmērs: 11/7 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-243) Mini vai ekvivalents**
9.7 | Vienreizlietojamiperforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3mm bieza un nelīdzena (DGR-I)
Izmērs: 13/9 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-245) vai ekvivalents**
9.8 | Vienreizlietojamiperforatori | 2 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir plāna (1mm ) un nelīdzena (DGR-II)
Izmērs: 14/11 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-251) vai ekvivalents**
9.9 | Vienreizlietojamiperforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir plāna (1mm ) un nelīdzena (DGR-II)
Izmērs: 11/7 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-253) Mini vai ekvivalents**
9.10 | Vienreizlietojamiperforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir plāna (1mm ) un nelīdzena (DGR-II)
Izmērs: 13/9 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-255) vai ekvivalents**
9.11 | Vienreizlietojamiperforatori | 2 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3mm bieza un ļoti nelīdzena (DGR-O)
Izmērs: 14/11 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-271) vai ekvivalents**
9.12 | Vienreizlietojamiperforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3 mm bieza un ļoti nelīdzena (DGR-O)
Izmērs: 13/9 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-275) vai ekvivalents
9.13 | Vienreizlietojamiperforatori | 1 | Griezošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
Pielietojums: Galvaskausa daļā, kas ir vismaz 2 mm bieza (DGR-OS)
Izmērs: 8/5 mm +/- 1 mm
Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
Acra-Cut (ref. 200-283) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai - Vienreizlietojami asmeņi lietošanai kopā ar Aesculap ražotiem sternotomijas zāģiem Acculan 3Ti (ref.GA674)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
10.1 | Vienreizlietojami asmeņi lietošanai kopā ar Aesculap ražotiem sternotomijas zāģiem Acculan 3Ti (ref.GA674) | 35 | Vienreizlietojami
Darba virsma ar smalkiem zobiņiem
Darba garums: 34 mm +/- 1 mm
Asmeņa augstums: 7,5 mm +/- 0,1 mm
Grieziena platums: 1,3 mm +/- 0,05 mm
Asmeņa biezums: 0,7 mm +/- 0,03 mm
Uz zāģīša pamatnes speciāls robs zāģīša nostiprināšanai
Aesculap (ref.GC761R) vai ekvivalents**
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo sternotomijas zāģi: Aesculap Acculan 3Ti (ref.GA674) un sternotomijas uzgali (ref.GB436R)
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai - Asmeņi lietošanai ar Aesculap ražotiem oscilējošiem zāģiem Acculan 3Ti (ref.GA673)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
11.1. | Asmeņi lietošanai ar Aesculap ražotiem oscilējošiem zāģiem Acculan 3Ti (ref.GA673) | 10 | Vienreizlietojami
Darba virsma ar smalkiem zobiņiem
Ar vēdekļveida asmeni
Darba garums: 40 mm +/- 4 mm
Asmeņa augstums: 50 mm +/- 5 mm
Grieziena platums: 0,9 mm +/- 0,1 mm
Uz zāģīša pamatnes speciāls robs zāģīša nostiprināšanai
Aesculap (ref.GC675R) vai ekvivalents**
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo oscilējošo zāģi: Aesculap Acculan 3Ti (ref.GA673)
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļai - Turbīnas uzgaļi Anthos zobārstniecības iekārtai
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
12.1. | Taisnais uzgalis | 1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
Vismaz 24 mēnešu garantija
Pārnesums: 1:1
ar iekšējo gaisa un ūdens dzesēšanu
urbšanas diametrs 2,35 mm +/- 0,2 mm
Bien Air PM 1:1 (ref.1600383-001) vai ekvivalents**
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo zobārsntiecības iekārtu: Anthos
12.2. | Liektais uzgalis | 1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
Vismaz 24 mēnešu garantija
Vismaz trīs sprauslu ūdens un gaisa dzesēšana
Unifix tipa savienojums ar 360˚ rotācijas iespēju
Ar halogēna (vai līdzvērtīga) gaismas avotu
vismaz 31 000 apgriezieni minūtē
Bien Air Bora L (ref.1700189-001) vai ekvivalents**
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo zobārsntiecības iekārtu: Anthos
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 13.daļai - Urbja leņķa uzgalis ar irigācijas sistēmu (ASMC)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
13.1. | Urbja leņķa uzgalis ar irigācijas sistēmu (ASMC) | 1 | Daudzreizlietojams
Vismaz 24 mēnešu garantija
Apgriezienu pārnese 1:1 (40 000 apgr./min)
Darba gals: 180 mm +/- 10 mm
Pilnībā savietojami un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Karl Storz ENT Unidrive
Karl Storz (ref. 252572) vai ekvivalents**
13.2. | Urbja leņķa uzgalis ar irigācijas sistēmu (ASMC) | 1 | Daudzreizlietojams
Vismaz 24 mēnešu garantija
Apgriezienu pārnese 1:1 (40 000 apgr./min)
Darba gals: 180 mm +/- 10 mm
Pilnībā savietojami un paredzēti lietošanai ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Karl Storz ENT Unidrive
Ar daudzreiz lietojamu irigācijas sistēmu
Karl Storz (ref. 20711640) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehniskos parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece
Tehniskais - finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 14.daļai - Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem lielajiem urbja uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Nr.p.k. | Prece | Plānotais apjoms 12 mēnešiem* | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums*** | Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
14.1. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 2 mm +/- 0,1mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA20D) vai ekvivalents**
14.2. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 2,5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA25D) vai ekvivalents**
14.3. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 3 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA30D) vai ekvivalents**
14.4. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 3,5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14))
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA35D) vai ekvivalents**
14.5 | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA40D) vai ekvivalents**
14.6. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 4,5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA45D) vai ekvivalents
14.7. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar smalku dimanta pārklājumu
Darba galvas diametrs: 5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA50D) vai ekvivalents**
14.8. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 2 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA20) vai ekvivalents**
14.9. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 2,5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA25) vai ekvivalents**
14.10. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 3 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA30) vai ekvivalents**
14.11. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 3,5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA35) vai ekvivalents**
14.12. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 4 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA40) vai ekvivalents**
14.13. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 4,5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA45) vai ekvivalents**
14.14. | Ar lodveida darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar vītņveida rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 5 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14BA50) vai ekvivalents**
14.15. | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu | 12 | Vienreizlietojami
Vārpsta garums: 14 cm +/- 0,5 cm
Vārpsta diametrs: 3,2 mm +/- 0,02 mm
Ar gareniski rievotu virsmu
Darba galvas diametrs: 3 mm +/- 0,1 mm
Darba galvas garums: 3,8 mm +/- 0,1 mm
Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
Medtronic Midas Rex Legend (ref.14MH30) vai ekvivalents**
Kopējā cena bez PVN, EUR:
Paskaidrojumi
* | plānotais apjoms norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu. Līguma izpildes laikā plānotais preču apjoms var tikt iztērēts pilnībā, vai daļēji
** | preces ekvivalence tiks vērtēta ņemot vērā piedāvātās preces tehnisko parametrus
*** | pretendentam jānorāda konkrēti piedāvātās preces tehniskie parametri, t.sk. preces kods, kā arī preces ražotāja nosaukums, ja tiek piedāvāta cita ražotāja ekvivalenta prece